## Ressource Rhône internet
|  |  |  | Site | Bouillargues - Entrée station (EB) | x50 | x51 | x52 | x53 | x54 | x55 | x56 | x57 | x58 | x59 | x60 | x61 | x62 | x63 | x64 | x65 | x66 | Canal C - Mas Soulet (EB) | x96 | x97 | x98 | x99 | x100 | x101 | x102 | x103 | x104 | x105 | x106 | x107 | x108 | x109 | x110 | x111 | x112 | x113 | x114 | x115 | x116 | x117 | x118 | Canal Campagne - Prise G5 (EB) | x120 | x121 | x122 | x123 | x124 | x125 | x126 | x127 | x128 | Canal Campagne / Canal G - Prise BRL (EB) | x130 | x131 | x132 | x133 | x134 | x135 | x136 | x137 | x138 | x139 | x140 | x141 | x142 | x143 | x144 | x145 | x146 | x147 | x148 | x149 | x150 | x151 | x152 | Le Crès - Entrée station (EB) | x406 | x407 | x408 | x409 | x410 | x411 | x412 | Méjanelle - Station pompage (EB) | x640 | x641 | x642 | x643 | x644 | x645 | x646 | x647 | x648 | x649 | x650 | Nîmes Ouest - Entrée station (EB) | x652 | x653 | x654 | x655 | x656 | x657 | x658 | x659 | x660 | x661 | x662 | x663 | x664 | x665 | x666 | x667 | x668 | Pichegu - Canal (EB) | x732 | x733 | x734 | x735 | x736 | x737 | x738 | x739 | x740 | x741 | x742 | x743 | x744 | x745 | x746 | x747 | x748 | Pierre Blanche - Station pompage (EB) | x750 | x751 | x752 | x753 | x754 | x755 | x756 | x757 | x758 | x759 | x760 | x761 | x762 | x763 | x764 | x765 | x766 | x767 | x768 | x769 | x770 | x771 | x772 | x773 | x774 | x775 | x776 | x777 | x778 | x779 | x780 | x781 | x782 | x783 | x784 | x785 | x786 | x787 | x788 | x789 | x790 | x791 | x792 | x793 | x794 | x795 | x796 | Port camargue - Entrée station (EB) | x862 | x863 | x864 | x865 | x866 | x867 | x868 | x869 | x870 | Vaunage - Prise BRL (EB) | x1110 | x1111 | x1112 | x1113 | x1114 | x1115 | x1116 | x1117 | x1118
|  |  |  | Date | 17/01/2019 00:00 |  | 12/02/2019 00:00 |  | 02/04/2019 00:00 |  | 20/05/2019 00:00 |  | 24/06/2019 00:00 |  | 07/08/2019 00:00 |  | 07/08/2019 00:00 |  | 22/11/2019 00:00 |  | 04/02/2020 00:00 |  | 22/01/2019 00:00 |  | 15/03/2019 00:00 |  | 15/03/2019 00:00 |  | 02/04/2019 00:00 |  | 18/04/2019 00:00 |  | 24/06/2019 00:00 |  | 24/07/2019 00:00 |  | 31/07/2019 00:00 |  | 31/07/2019 00:00 |  | 26/08/2019 00:00 |  | 17/10/2019 00:00 |  | 21/10/2019 00:00 |  | 30/01/2019 00:00 |  | 29/03/2019 00:00 |  | 28/06/2019 00:00 |  | 13/09/2019 00:00 |  | 09/12/2019 00:00 |  | 17/01/2019 00:00 |  | 12/02/2019 00:00 |  | 12/02/2019 00:00 |  | 05/04/2019 00:00 |  | 18/04/2019 00:00 |  | 13/05/2019 00:00 |  | 24/06/2019 00:00 |  | 09/08/2019 00:00 |  | 11/09/2019 00:00 |  | 28/11/2019 00:00 |  | 28/11/2019 00:00 |  | 17/12/2019 00:00 |  | 05/04/2019 00:00 |  | 21/05/2019 00:00 |  | 27/06/2019 00:00 |  | 25/07/2019 00:00 |  | 18/01/2019 00:00 |  | 25/03/2019 00:00 |  | 24/05/2019 00:00 |  | 19/07/2019 00:00 |  | 25/09/2019 00:00 |  | 07/11/2019 00:00 |  | 12/02/2019 00:00 |  | 14/03/2019 00:00 |  | 18/04/2019 00:00 |  | 26/04/2019 00:00 |  | 29/07/2019 00:00 |  | 09/08/2019 00:00 |  | 09/08/2019 00:00 |  | 04/10/2019 00:00 |  | 17/10/2019 00:00 |  | 22/01/2019 00:00 |  | 22/01/2019 00:00 |  | 02/04/2019 00:00 |  | 24/06/2019 00:00 |  | 09/08/2019 00:00 |  | 09/08/2019 00:00 |  | 17/10/2019 00:00 |  | 27/01/2020 00:00 |  | 27/01/2020 00:00 |  | 25/02/2019 00:00 | x751: 05/04/2019 00:00; x753: 23/04/2019 00:00; x755: 24/06/2019 00:00; x757: 27/06/2019 00:00; x759: 15/07/2019 00:00; x761: 19/07/2019 00:00; x763: 23/07/2019 00:00; x765: 25/07/2019 00:00; x767: 29/07/2019 00:00; x769: 02/08/2019 00:00; x771: 05/08/2019 00:00; x773: 09/08/2019 00:00; x775: 12/08/2019 00:00; x777: 12/08/2019 00:00; x779: 14/08/2019 00:00; x781: 20/08/2019 00:00; x783: 23/08/2019 00:00; x785: 23/08/2019 00:00; x787: 26/08/2019 00:00; x789: 29/08/2019 00:00; x791: 10/10/2019 00:00; x793: 18/10/2019 00:00; x795: 19/12/2019 00:00 | 04/02/2019 00:00 |  | 02/04/2019 00:00 |  | 26/08/2019 00:00 |  | 17/10/2019 00:00 |  | 17/10/2019 00:00 |  | 21/02/2019 00:00 |  | 09/05/2019 00:00 |  | 25/06/2019 00:00 |  | 20/08/2019 00:00 |  | 07/11/2019 00:00
Qualité de l'eau |  |  |  | Synthèse des analyses - Année 2019
Ressource RHONE
Canal Philippe LAMOUR et autres canaux rhodaniens
| Code | PARAMETRES | Ref Ext | UNITE | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | Symbole | Mesure | NBRE Résultats |  | MIN |  | MAX |  | MOYENNE | Valeur guide A3 Arrêté 11/01/2007 Eaux brutes à potabiliser | Valeur impérative A3 Arrêté 11/01/2007 Eaux brutes à potabiliser
A | PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES
| CTF | Bactéries coliformes /100ml-MS | CTF | n/100 ml |  | 18 |  |  |  | 18 | [9 empty] | 11 |  |  | < | 1 |  |  |  | 3 |  | 7 |  | 4 | < | 1 | [5 empty] | 19 |  |  |  | 14 |  | 160 |  | 8 |  |  |  | 41 |  | 140 |  | 27 | < | 1 |  |  |  | 3 | < | 1 | < | 1 |  | 30 |  | 3 |  | 25 | [5 empty] | 40 | < | 1 | [8 empty] | < | 1 |  | 22 |  | 10 |  | 71 |  | 92 |  | 80 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 |  | 12 |  | 15 |  |  |  | 28 | > | 100 |  |  |  | 13 | < | x750: 1; x753: <; x754: 1; x756: 28; x760: 14; x761: >; x762: 100; x764: 32; x766: 5; x768: 24; x770: 25; x772: 44; x774: 33; x776: 17; x780: 18; x784: 14; x786: 67; x790: 5; x794: 400; x795: <; x796: 1 | [11 empty] | 4 |  | 100 | [5 empty] | 27 | 72 | < | 1 |  | 400 |  | 33.6833 | <=50 000
| ECOLI | Escherichia coli /100ml -MF | ECOLI | n/100 ml | [23 empty] | 1 |  | 3 |  |  | < | 1 | [5 empty] | 10 |  |  |  | 14 | [16 empty] | < | 1 |  |  | < | 1 |  |  |  | 2 |  | 13 | [5 empty] | 20 | [24 empty] | < | 1 | [16 empty] | < | 1 | < | 1 |  | 5 |  |  |  | 20 | > | 60 |  |  |  | 13 |  | x760: 6; x761: >; x762: 80; x764: 16; x766: 2; x768: 12; x770: 5; x772: 35; x774: 20; x776: 15; x780: 4; x783: <; x784: 1; x790: 5 | [10 empty] | < | 1 | [8 empty] | 40 | < | 1 |  | 80 |  | 12.3 | <=20 000
| STRF | Entérocoques /100ml-MS | STRF | n/100 ml | [23 empty] | 1 |  | 5 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 5 | [16 empty] | < | 1 |  |  |  | 8 |  |  |  | 17 |  | 15 | [5 empty] | 6 | [24 empty] | < | 1 | [17 empty] | 1 | < | 1 |  | 6 |  |  |  | 5 |  | 13 |  |  |  | 25 |  | x760: 13; x762: 4; x764: 5; x765: <; x766: 1; x768: 1; x770: 10; x772: 20; x774: 4; x776: 1; x780: 4; x782: 4; x784: 1; x787: <; x788: 1; x789: <; x790: 1 | [10 empty] | < | 1 | [8 empty] | 39 | < | 1 |  | 25 |  | 5.9062 | <=10 000
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
| COUL | Coloration | COUL | mg/l Pt | [9 empty] | 12 | [71 empty] | 15 | [15 empty] | 25 | [11 empty] | 18 | [71 empty] | 8.3 |  |  |  | 30 | [14 empty] | 6 |  | 8.3 |  | 30 |  | 18.05 | <=50
| TURBNFU | Turbidité néphélométrique NFU | TURBNFU | NTU |  | 2.2 |  |  |  | 9.6 | < | 0.1 |  | 2.7 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 4 |  | 4.2 |  | 5.9 |  | 3.7 | [5 empty] | 13 |  |  |  | 10 |  | 4.4 |  | 10 |  |  |  | 62 |  | 20 |  | 15 |  | 132 |  |  |  | 4.3 |  | 8.8 |  | 12 |  | 3.3 |  | 19 |  | 32 | [5 empty] | 7.1 |  | 7 |  | 11 |  |  |  | 1.4 |  | 8.2 |  | 4.5 |  | 12 |  | 12 |  | 10 |  | 12 |  | 3.7 |  | 4.6 |  | 1.3 |  | 2.7 |  | 4 |  | 1.2 |  |  |  | 8.7 |  | 2.2 |  | 1.3 |  |  |  | 3.5 |  | 8.2 |  | 6 |  |  |  | 15 |  | 6.6 |  |  |  | 4.8 |  | x750: 9.7; x752: 5.6; x754: 0.13; x756: 16; x758: 8; x778: 3.4; x786: 17; x791: <; x792: 0.1; x794: 18; x796: 0.52 |  | 0.52 |  | 22 |  | 9.7 |  |  |  | 6.4 |  | 9.7 |  | 10 | [5 empty] | 10 | 68 |  | 0.1 |  | 132 |  | 10.4298 |  | Sans objet
B | EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
| CO2CAL | CO2 libre calculé | CO2CAL | mg/l | [85 empty] | 1.26 |  | 1.9 |  | 1.56 |  | 1.54 |  | 1.65 |  | 1.8 | [37 empty] | x750: 1.14; x754: 5.44; x756: 2.09; x786: 1.52; x794: 2.38; x796: 4.95 | [20 empty] | 12 |  | 1.14 |  | 5.44 |  | 2.2692 |  | Sans objet
| CO3 | Carbonates | CO3 | mg/l CO3 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | < | 12 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | < | 12 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | < | 12 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | < | 12 |  | 0 | [21 empty] | x750: 0; x754: 0; x756: 0; x786: 0; x794: 0; x796: 0 | < | 12 |  |  | < | 12 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 44 |  | 0 | < | 12 |  | 1.8947 |  | Sans objet
| HCO3 | Hydrogénocarbonates | HCO3 | mg/l |  | 187 |  |  |  | 181 |  |  |  | 140 | [5 empty] | 191 |  |  |  | 175 |  | 180 | [5 empty] | 166 | [5 empty] | 130 | [7 empty] | 138 |  | 178 |  |  |  | 137 |  | 131 |  | 165 |  | 184 |  | 160 |  |  |  | 179 |  |  |  | 157 | [7 empty] | 160 |  |  |  | 197 | [5 empty] | 140 |  |  |  | 168 |  | 170 |  | 153 |  | 127 |  | 132 |  | 127 |  | 160 |  | 174 | [5 empty] | 127 |  |  |  | 130 |  | 134 |  |  |  | 170 | [7 empty] | 120 | [5 empty] | 190 |  |  |  | x750: 148; x754: 157; x756: 137; x786: 124; x794: 143; x796: 167 |  | 150 |  |  |  | 130 | [5 empty] | 163 |  | 135 | [5 empty] | 132 | 45 |  | 120 |  | 197 |  | 154.3111 |  | Sans objet
| PH | pH | PH | Unité pH |  | 8.3 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  | 8.1 |  | 8 |  | 8.2 |  |  |  | 8.1 |  |  |  | 8.2 |  | 8 |  | 8.2 |  | 8.1 |  | 8.21 |  |  |  | 8.2 |  | 8.2 |  | 8.2 |  | 8.1 |  | 8.5 |  | 8.5 |  | 8 |  | 8.1 |  | 8.4 |  | 8.1 |  |  |  | 8.4 |  | 7.9 |  | 8 |  | 8.1 |  | 8.1 |  | 8 |  | 8 |  |  |  | 8.1 |  | 8.2 | [5 empty] | 7.7 |  |  |  | 8.6 |  | 8.2 |  | 8.2 |  | 8.1 |  | 8.1 |  | 8.1 |  | 8.3 |  | 8.2 |  |  |  | 7.8 |  | 7.9 |  |  |  | 8 |  | 8.2 | [5 empty] | 8.1 |  | 8.2 |  | 8.2 |  |  |  | 8.2 |  | 8.2 |  |  |  | 8.4 |  | x750: 8.2; x754: 7.7; x756: 8; x760: 7.8; x762: 7.7; x764: 7.6; x766: 7.8; x768: 7.9; x770: 7.6; x772: 7.4; x774: 8.1; x776: 7.5; x780: 7.5; x782: 7.6; x784: 7.4; x786: 8.1; x788: 7.6; x790: 7.5; x794: 8; x796: 7.8 |  | 8.2 |  |  |  | 8 | [5 empty] | 8.6 |  | 8.3 |  | 7.97 |  | 8.1 |  | 8.2 | 77 |  | 7.4 |  | 8.6 |  | 8.0439 | 5,5 à 9
| TAC | Titre alcalimétrique complet | TAC | °F |  | 15.3 |  |  |  | 14.85 |  |  |  | 12 | [5 empty] | 15.65 |  |  |  | 14.35 | [7 empty] | 13.6 | [13 empty] | 11.35 |  | 14.55 |  |  |  | 11.25 |  | 10.75 |  | 13.55 |  | 15.05 | [5 empty] | 14.7 |  |  |  | 12.9 | [11 empty] | 16.15 | [5 empty] | 12 | [15 empty] | 13 |  | 14.25 | [5 empty] | 10.45 |  |  |  | 10 |  | 10.95 | [69 empty] | 13 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 13.4 |  | 11.1 | [5 empty] | 10.8 | 26 |  | 10 |  | 16.15 |  | 12.8827 |  | Sans objet
| TH | Titre hydrotimétrique | TH | °F |  | 20.19 |  |  |  | 19.43 | [9 empty] | 18.9 |  |  |  | 19.08 | [7 empty] | 17.85 | [13 empty] | 17.32 |  | 19.25 |  |  |  | 15.25 |  | 15.71 |  | 17.05 |  | 18.73 | [5 empty] | 18.8 |  |  |  | 17.78 | [11 empty] | 19.55 | [23 empty] | 19.37 | [5 empty] | 15.97 | [5 empty] | 16.94 | [79 empty] | 19.07 |  | 15.13 | [5 empty] | 15.19 | 20 |  | 15.13 |  | 20.19 |  | 17.828 |  | Sans objet
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
| TEAU | Température de l'eau | TEAU | °C |  | 7.8 |  |  |  | 14.2 |  |  |  | 26.4 |  | 26.5 |  | 26.5 |  | 10 |  |  |  | 5.9 |  |  |  | 13.2 |  | 13.5 |  | 14.9 |  | 26.3 |  | 27.7 |  |  |  | 25.8 |  | 26 |  | 17.7 |  | 19.6 |  | 4.7 |  | 14.9 |  | 29.5 |  | 19.4 |  | 9.4 |  | 7.2 |  |  |  | 8.1 |  | 13.5 |  | 15.2 |  | 18.1 |  | 30.8 |  | 27.7 |  | 22.1 |  |  |  | 13.3 |  | 11.6 | [5 empty] | 27 |  |  |  | 5.8 |  | 14.7 |  | 20.8 |  | 25 |  | 22.3 |  | 15 |  | 7.9 |  | 11.8 | [5 empty] | 27.8 |  |  |  | 28.9 |  | 21 | [5 empty] | 6.3 |  | 15.6 |  | 28.3 |  |  |  | 26.3 |  | 19 |  |  |  | 8.1 |  | x750: 11.3; x752: 13.5; x754: 16.5; x756: 25.4; x758: 26.7; x760: 26.8; x762: 26.9; x764: 29.4; x766: 28.4; x768: 27.4; x770: 26.1; x772: 26.8; x774: 27.8; x776: 27.5; x778: 27.5; x780: 25.8; x782: 26; x784: 24.4; x786: 24.4; x788: 26.6; x790: 25.6; x792: 18.5; x794: 18.6; x796: 12.5 |  | 9.5 |  |  |  | 25.9 | [5 empty] | 9.6 |  | 15.7 |  | 25.6 |  | 23.9 |  | 19 | 80 |  | 4.7 |  | 30.8 |  | 19.7337 | <=22 | <=25
MINERALISATION
| CA | Calcium | CA | mg/l |  | 69.9 |  |  |  | 68 |  |  |  | 56 | [5 empty] | 66.2 |  |  |  | 65.8 |  | 54 | [5 empty] | 60.7 | [5 empty] | 55 | [7 empty] | 58.1 |  | 66.8 |  |  |  | 52.1 |  | 52.3 |  | 58.5 |  | 65.2 |  | 65 |  |  |  | 65.8 |  |  |  | 60.9 | [7 empty] | 65 |  |  |  | 68.5 | [5 empty] | 56 |  |  |  | 61.1 |  | 65.9 |  | 53.3 |  | 53.7 |  | 58.2 |  | 53.1 |  | 66 |  | 66.3 | [5 empty] | 53 |  |  |  | 56 |  | 56.4 |  |  |  | 71 | [7 empty] | 56 | [5 empty] | 80 |  |  |  | x750: 59.2; x754: 61.2; x756: 49.9; x786: 51.2; x794: 61.4; x796: 60.2 |  | 63 |  |  |  | 55 | [5 empty] | 65.4 |  | 51.3 | [5 empty] | 52.2 | 45 |  | 49.9 |  | 80 |  | 60.2178 |  | Sans objet
| CDT25 | Conductivité à 25°C | CDT25 | µS/cm |  | 441 |  |  |  | 422 |  |  |  | 370 |  | 394 |  | 394 |  | 403 |  |  |  | 406 |  |  |  | 430 |  | 400 |  | 417 |  | 370 |  | 370 |  |  |  | 390 |  | 378 |  | 430 |  | 429 |  | 440 |  | 382 |  | 380 |  | 396 |  | 372 |  | 432 |  |  |  | 440 |  | 424 |  | 430 |  | 393 |  | 370 |  | 370 |  | 390 |  |  |  | 390 |  | 407 | [5 empty] | 380 |  |  |  | 415 |  | 434 |  | 390 |  | 361 |  | 417 |  | 426 |  | 420 |  | 400 | [5 empty] | 393 |  |  |  | 370 |  | 438 | [5 empty] | 450 |  | 430 |  | 370 |  |  |  | 360 |  | 440 |  |  |  | 440 |  | x750: 439; x754: 411; x756: 351; x786: 397; x794: 462; x796: 413 |  | 410 |  |  |  | 380 | [5 empty] | 406 |  | 331 |  | 357 |  | 379 |  | 376 | 62 |  | 331 |  | 462 |  | 401.7097 | <=1 100
| CL | Chlorures | CL | mg/l |  | 16.2 |  |  |  | 14.7 |  |  |  | 14 | [5 empty] | 16.3 |  |  |  | 15.7 |  | 18.4 | [5 empty] | 17.2 | [5 empty] | 18.8 | [7 empty] | 24.1 |  | 20.3 |  |  |  | 16.6 |  | 21 |  | 13.8 |  | 15.6 |  | 15.1 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16.2 | [7 empty] | 16.3 |  |  |  | 13.8 | [5 empty] | 15 |  |  |  | 16.7 |  | 18.6 |  | 16.9 |  | 13.7 |  | 19.4 |  | 23.6 |  | 16.9 |  | 18.2 | [5 empty] | 16.9 |  |  |  | 16.3 |  | 23.6 |  |  |  | 19.7 | [7 empty] | 16.8 | [5 empty] | 16 |  |  |  | x750: 16.8; x754: 17.5; x756: 13; x786: 18.1; x794: 25.5; x796: 14.6 |  | 17.2 |  |  |  | 20 | [5 empty] | 18.6 |  | 13.6 | [5 empty] | 25.3 | 45 |  | 13 |  | 25.5 |  | 17.5022 | <=200
| K | Potassium | K | mg/l |  | 1.7 |  |  |  | 1.7 |  |  |  | 1.4 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 1.8 |  | 1.4 | [5 empty] | 1.6 | [5 empty] | 1.7 | [7 empty] | 2 |  | 1.9 |  |  |  | 1.9 |  | 2 |  | 2.1 |  | 1.6 |  | 1.6 |  |  |  | 1.6 |  |  |  | 1.6 | [7 empty] | 1.4 |  |  |  | 1.8 | [5 empty] | 1.4 |  |  |  | 1.7 |  | 1.7 |  | 1.5 |  | 1.7 |  | 2 |  | 2 |  | 1.6 |  | 1.7 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 1.7 |  | 2.1 |  |  |  | 11 | [7 empty] | 1.6 | [5 empty] | 1.9 |  |  |  | x750: 1.6; x754: 1.7; x756: 1.5; x786: 1.8; x794: 2.2; x796: 1.8 |  | 1.6 |  |  |  | 1.8 | [5 empty] | 1.7 |  | 1.6 | [5 empty] | 2 | 45 |  | 1.4 |  | 11 |  | 1.94 |  | Sans objet
| MG | Magnésium | MG | mg/l |  | 6.6 |  |  |  | 5.9 |  |  |  | 5.4 | [5 empty] | 5.7 |  |  |  | 6.4 |  | 6.5 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.8 | [7 empty] | 6.8 |  | 6.2 |  |  |  | 5.4 |  | 6.4 |  | 5.9 |  | 5.9 |  | 6.8 |  |  |  | 5.7 |  |  |  | 6.2 | [7 empty] | 6 |  |  |  | 5.9 | [5 empty] | 5.4 |  |  |  | 6.1 |  | 6.9 |  | 5.9 |  | 6.6 |  | 7.4 |  | 6.4 |  | 6.9 |  | 6.8 | [5 empty] | 6.6 |  |  |  | 6.2 |  | 6.9 |  |  |  | 7 | [7 empty] | 5.8 | [5 empty] | 7.7 |  |  |  | x750: 6.6; x754: 6.8; x756: 5.5; x786: 6.4; x794: 7.2; x796: 5.8 |  | 6.8 |  |  |  | 6.2 | [5 empty] | 6.6 |  | 5.6 | [5 empty] | 5.2 | 45 |  | 5.2 |  | 7.7 |  | 6.3178 |  | Sans objet
| NA | Sodium | NA | mg/l |  | 10.4 |  |  |  | 9.3 |  |  |  | 8.5 | [5 empty] | 9.7 |  |  |  | 10.1 |  | 10 | [5 empty] | 9.8 | [5 empty] | 11 | [7 empty] | 15.4 |  | 12.6 |  |  |  | 10.2 |  | 13 |  | 9.5 |  | 9.5 |  | 11 |  |  |  | 9.3 |  |  |  | 10 | [7 empty] | 9.9 |  |  |  | 8.9 | [5 empty] | 8.7 |  |  |  | 10 |  | 11.9 |  | 10 |  | 9.3 |  | 12.6 |  | 14.5 |  | 10 |  | 11.7 | [5 empty] | 11.2 |  |  |  | 11 |  | 15.1 |  |  |  | 1.7 | [7 empty] | 10 | [5 empty] | 12 |  |  |  | x750: 10.2; x754: 10.4; x756: 8.4; x786: 11.2; x794: 16.8; x796: 9.6 |  | 11 |  |  |  | 12 | [5 empty] | 11.5 |  | 9.2 | [5 empty] | 14.1 | 45 |  | 1.7 |  | 16.8 |  | 10.7156 |  | Sans objet
| SIL | Silicates (en mg/L de SiO2) | SIL | mg/l |  | 3.7 |  |  |  | 3.7 |  |  |  | 3.6 | [5 empty] | 4.4 |  |  |  | 2.8 | [7 empty] | 2.5 | [13 empty] | 3.1 |  | 2.1 |  |  |  | 3.7 |  | 2.6 |  | 4.3 |  | 2.4 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 3.6 | [11 empty] | 4.8 | [5 empty] | 4.6 |  |  |  | 1.8 |  | 1.2 |  | 2.7 |  | 3.8 |  | 3.6 |  | 3.2 |  | 1.6 |  | 2.2 | [5 empty] | 3.8 |  |  |  | 3.7 |  | 3.1 | [20 empty] | < | x750: 1; x754: 2.6; x756: 4; x786: 3.3; x794: 3.8; x796: 3.3 |  | 1.7 |  |  |  | 2.7 |  |  |  |  | < | 1 |  | 3.7 | [5 empty] | 4.3 | 40 | < | 1 |  | 4.8 |  | 3.1053 |  | Sans objet
| SO4 | Sulfates | SO4 | mg/l |  | 43.4 |  |  |  | 42.3 |  |  |  | 38 | [5 empty] | 38.2 |  |  |  | 40.3 |  | 48.6 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 52.6 | [7 empty] | 66 |  | 44.8 |  |  |  | 43.8 |  | 62 |  | 34.7 |  | 38.7 |  | 51.8 |  |  |  | 40.5 |  |  |  | 44.3 | [7 empty] | 38.7 |  |  |  | 31.7 | [5 empty] | 37 |  |  |  | 44.4 |  | 50 |  | 45.4 |  | 51 |  | 66 |  | 64 |  | 51.1 |  | 49.1 | [5 empty] | 61 |  |  |  | 50.4 |  | 66 |  |  |  | 53.8 | [7 empty] | 40.9 | [5 empty] | 50 |  |  |  | x750: 52; x754: 51; x756: 43.5; x786: 61; x794: 69; x796: 40.6 |  | 51.2 |  |  |  | 59 | [5 empty] | 51 |  | 35.8 | [5 empty] | 35.9 | 45 |  | 31.7 |  | 69 |  | 48.4111 | <=150 | <=250
FER ET MANGANESE
| FED | Fer dissous | FED | µg/l | [9 empty] | 2.5 | [70 empty] | < | 1 |  |  | < | 10 | < | 10 | < | 10 | < | 10 | < | 10 | < | 10 | < | 1 | [11 empty] | 1.1 | [22 empty] | < | x750: 10; x753: <; x754: 10; x755: <; x756: 10; x785: <; x786: 10; x793: <; x794: 10; x795: <; x796: 10 |  | 2.5 |  |  |  | 1.3 | [14 empty] | 32 |  | 1 | < | 10 |  | 7.1889 | <=1000
| MN | Manganèse total | MN | µg/l | < | 10 |  |  | < | 10 |  |  |  | 5.75 |  |  |  |  | < | 10 |  |  | < | 10 |  | 8.68 |  |  |  |  | < | 10 | [5 empty] | 11.5 | [6 empty] | < | 10 | < | 10 |  |  |  | 67 |  | 15 | < | 10 |  | 35 |  | 7.11 |  |  | < | 10 |  |  | < | 10 | [7 empty] | 7.85 |  |  | < | 10 | [5 empty] | 5.84 |  |  | < | 10 | < | 10 | < | 10 |  | 10 | < | 10 | < | 10 |  | 7.55 |  | 16 |  |  |  |  | < | 10 |  |  |  | 5.4 | < | 10 |  |  |  | 6.46 | [7 empty] | 15.2 | [8 empty] | < | x750: 10; x753: <; x754: 10; x755: <; x756: 10; x785: <; x786: 10; x793: <; x794: 10; x795: <; x796: 10 |  | 0.95 |  |  |  | 11.7 |  |  |  |  | < | 10 |  | 12 |  |  |  |  | < | 10 | 69 |  | 0.95 |  | 67 |  | 11.568 | <=1000
C | PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES
| NH4 | Ammonium (en NH4) | NH4 | mg/l | < | 0.05 |  |  | < | 0.05 |  |  | < | 0.05 |  |  |  |  | < | 0.05 |  |  | < | 0.05 |  | 0.052 | [5 empty] | 0.083 |  |  |  |  | < | 0.05 | [6 empty] | < | 0.05 | < | 0.05 |  |  |  | 0.08 |  | 0.06 | < | 0.05 | < | 0.05 |  | 0.081 |  |  | < | 0.05 |  |  | < | 0.05 | [6 empty] | < | 0.05 |  |  | < | 0.05 |  |  |  |  | < | 0.05 | [5 empty] | 0.06 | < | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.1 | < | 0.05 | < | 0.05 | < | 0.05 |  |  |  |  | < | 0.05 |  |  | < | 0.05 | < | 0.05 |  |  |  | 0.128 | [6 empty] | < | 0.05 | [5 empty] | 0.062 |  |  |  | x756: 0.11; x785: <; x786: 0.05; x794: 0.08 | < | 0.05 |  |  | < | 0.05 |  |  |  |  | < | 0.05 |  | 0.059 | [5 empty] | 0.05 | 67 | < | 0.05 |  | 0.128 |  | 0.058659 | <=2 | <=4
| NO2 | Nitrites (en NO2) | NO2 | mg/l |  | 0.034 |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.018 |  |  |  |  | < | 0.02 |  |  | < | 0.02 |  | 0.026 | [5 empty] | 0.02 |  |  |  |  | < | 0.01 | [7 empty] | 0.02 |  | 0.04 |  |  | < | 0.02 | < | 0.02 |  | 0.027 | < | 0.02 |  | 0.059 |  |  | < | 0.02 |  |  | < | 0.02 | [6 empty] | < | 0.01 |  |  | < | 0.02 | [5 empty] | 0.084 |  |  | < | 0.02 |  | 0.03 |  | 0.04 |  | 0.04 |  | 0.03 | < | 0.02 |  | 0.017 | < | 0.02 |  |  |  |  | < | 0.02 |  |  | < | 0.01 | < | 0.02 |  |  |  | 0.058 | [7 empty] | 0.026 | [5 empty] | 0.035 |  |  |  | x750: 0.04; x754: 0.02; x756: 0.04; x785: <; x786: 0.02; x793: <; x794: 0.02; x795: <; x796: 0.02 | < | 0.01 |  |  | < | 0.01 | [5 empty] | 0.043 |  | 0.026 | [5 empty] | 0.02 | 66 | < | 0.01 |  | 0.084 |  | 0.026511 |  | Sans objet
| NO3 | Nitrates (en NO3) | NO3 | mg/l |  | 9.4 |  |  |  | 7 |  |  |  | 3.74 | [5 empty] | 5.3 |  |  |  | 8.7 |  | 6.91 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 3.34 | [7 empty] | 3.7 |  | 7.8 |  |  |  | 3.9 |  | 2.7 |  | 6.5 |  | 9.2 |  | 6.33 |  |  |  | 7.5 |  |  |  | 4.7 | [7 empty] | 6.92 |  |  |  | 7.9 | [5 empty] | 4.35 |  |  |  | 6.6 |  | 5 |  | 2.8 |  | 2.7 |  | 3.2 |  | 3 |  | 6.97 |  | 5.9 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 3.39 |  | 4.3 |  |  |  | 9.08 | [7 empty] | 3.54 | [5 empty] | 8.81 |  |  |  | x750: 6.1; x754: 5.4; x756: 3.2; x786: 3.3; x794: 3.8; x796: 6 |  | 7.43 |  |  |  | 3.28 | [5 empty] | 6.7 |  | 4.2 | [5 empty] | 4.3 | 45 |  | 2.7 |  | 9.4 |  | 5.4198 |  | <=50
| NTK | Azote Kjeldhal (en N) | NTK | mg/l | < | 1 |  |  | < | 1 |  |  | < | 1 |  |  |  |  | < | 1 |  |  | < | 1 | [6 empty] | < | 1 | [12 empty] | < | 1 | < | 1 |  |  | < | 1 | < | 1 | < | 1 | < | 1 |  |  |  |  | < | 1 |  |  | < | 1 | [10 empty] | < | 1 |  |  |  |  | < | 1 |  |  | < | 1 | < | 1 | < | 1 | < | 1 | < | 1 | < | 1 | < | 1 | < | 1 |  |  |  |  | < | 1 |  |  | < | 1 | < | 1 | [20 empty] | < | [47 empty] | < | 1 |  |  | < | 1 |  |  |  |  | < | 1 | < | 1 |  |  |  |  | < | 1 | 75 | < | 1 | < | 1 | < | 1 | <=3 | bar: x750; x753 to x796
| PT | Phosphore total (en P2O5) | PT | mg/l |  | 0.046 |  |  |  | 0.069 |  |  | < | 0.1 | [5 empty] | 0.069 |  |  |  | 0.023 | [7 empty] | 0.069 | [13 empty] | 0.091 |  | 0.069 |  |  |  | 0.297 |  | 0.114 |  | 0.091 |  | 0.091 | [5 empty] | 0.069 |  |  |  | 0.069 | [11 empty] | 0.069 |  |  |  |  | < | 0.1 |  |  |  | 0.023 |  | 0.046 |  | 0.046 |  | 0.114 |  | 0.091 |  | 0.069 | < | 0.1 |  | 0.069 | [5 empty] | 0.091 |  |  |  | 0.13 |  | 0.069 | [21 empty] | x750: 0.046; x754: 0.091; x756: 0.114; x786: 0.114; x794: 0.114; x796: 0.114 | < | 0.1 |  |  | < | 0.1 | [5 empty] | 0.023 |  | 0.069 | [5 empty] | 0.183 | 43 |  | 0.023 |  | 0.297 |  | 0.088211 | <=0,7
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES
| COT | Carbone organique total | COT | mg/l C |  | 1.7 |  |  |  | 1.7 |  |  |  | 1.3 | [5 empty] | 1.9 |  |  |  | 1.9 |  |  |  | 1.9 |  | 2 |  | 5.1 |  | 1.4 | [5 empty] | 1.1 |  |  |  | 1.2 |  | 1.3 |  | 1.9 |  |  |  | 4.4 |  | 1.4 |  | 2.2 |  | 1.7 |  |  |  | 1.6 |  | 1.6 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.4 |  | 1.7 | [5 empty] | 2.3 |  | 2 | [5 empty] | 1.4 |  |  |  | 1.5 |  | 1.7 |  | 1.5 |  | 1.2 |  | 1.1 |  | 1 |  | 1.2 |  | 1.4 |  |  |  | 1.4 |  | 0.9 |  |  |  | 1.4 |  | 1 | [5 empty] | 1.3 |  | 1.7 |  | 1.8 |  |  |  | 1.7 |  | 1.2 |  |  |  | 1.4 |  | x750: 1.6; x754: 1.4; x756: 1; x786: 1.2; x794: 1.1; x796: 1.6 |  | 1.3 |  |  |  | 1.2 | [5 empty] | 1.7 |  | 1.5 | [5 empty] | 1.8 | 55 |  | 0.9 |  | 5.1 |  | 1.6164 |  | Sans objet
| DBO5 | DBO5 | DBO5 | mg/l O2 |  | 1.1 |  |  |  | 2 |  |  | < | 3 |  |  |  |  | < | 0.5 |  |  |  | 1.2 |  |  | < | 3 | < | 3 |  | 8 | < | 3 |  |  |  |  | < | 3 |  |  | < | 3 |  | 0.8 |  | 1.9 |  |  |  | 1.8 |  | 0.9 |  | 1.5 |  | 1.3 |  |  | < | 3 | < | 0.5 | < | 3 | < | 0.5 | < | 3 | < | 3 |  |  |  |  | < | 3 |  | 0.8 |  |  |  |  | < | 3 |  |  | < | 0.5 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 1.2 |  | 0.8 |  | 0.9 | < | 3 |  | 1 | [5 empty] | 0.7 |  |  | < | 3 | < | 0.5 |  |  |  |  | < | 3 | < | 3 | < | 3 |  |  | < | 3 | < | 3 |  |  | < | 3 |  | x750: 0.7; x753: <; x754: 0.5; x756: 0.7; x786: 1; x794: 1.7; x796: 0.5 | < | 3 |  |  | < | 3 |  |  |  |  | < | 0.5 |  | 0.6 |  |  |  |  | < | 0.5 | 84 | < | 0.5 |  | 8 |  | 1.8981 | <=7
| DCO | DCO | DCO | mg/l O2 | < | 5 |  |  | < | 5 |  |  |  | 7 | [5 empty] | 8.5 |  |  |  | 8.7 | [7 empty] | 19 | [13 empty] | 6.6 |  | 6.9 |  |  |  | 10 |  | 7 |  | 9 |  | 6 | [5 empty] | 5.9 |  |  | < | 5 | [11 empty] | 6.6 |  |  |  |  | < | 5 |  |  | < | 5 | < | 5 |  | 5.5 |  | 6.3 |  | 6.2 |  | 6.7 | < | 5 | < | 5 |  |  |  |  | < | 5 |  |  | < | 5 |  | 5 | [20 empty] | < | x750: 5; x754: 5.2; x756: 6.7; x786: 6.3; x794: 7.6; x796: 6.7 | < | 5 |  |  | < | 5 |  |  |  |  | < | 5 | < | 5 | [5 empty] | 9 | 52 | < | 5 |  | 19 |  | 6.5105 | <=30
| MES | Matières en suspension | MES | mg/l |  | 3.8 |  |  |  | 4.2 |  |  | < | 2 | [5 empty] | 10 |  |  | < | 2 |  |  |  | 4.3 |  | 13 |  | 5 |  | 17 | [5 empty] | 16 |  |  |  | 14 |  | 3.4 |  | 8.8 |  |  |  | 140 |  | 18 |  | 11 |  | 92 |  |  |  | 9.3 |  | 21 |  | 23 | < | 2 | < | 9.9 |  | 31 | [5 empty] | 5.8 |  | 5.2 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 6.8 |  | 9 |  | 15 |  | 34 |  | 18 |  | 9.8 |  | 11 | < | 2 |  |  |  |  | < | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | < | 4 |  | 10 |  | 14 |  |  |  | 16 |  | 8.9 |  |  |  | 2 |  | x750: 6.8; x752: 6; x753: <; x754: 2; x756: 15; x758: 22; x778: 4; x786: 23; x792: 13; x794: 14; x795: <; x796: 2 | < | 2 |  |  |  | 9 | [5 empty] | 5.4 |  | 7.8 | [5 empty] | 5.2 | 68 |  | 2 |  | 140 |  | 13.5069 |  | Sans objet
| O2 | Oxygène dissous | O2 | mg/l |  | 13.2 |  |  |  | 9.7 | [9 empty] | 11.13 |  |  |  | 13.02 |  |  |  | 10.4 |  | 10.7 |  | 10.01 |  | 8.3 | [5 empty] | 8.9 |  |  |  | 9.4 |  | 8.47 |  | 13.3 |  |  |  | 7.91 |  | 9.05 |  | 10.04 |  | 13.72 |  |  |  | 12.8 |  | 9.06 |  | 9.6 |  | 8.84 |  | 7.9 |  | 7.2 | [5 empty] | 11.1 |  | 11.2 | [9 empty] | 8.75 |  | 8.76 |  | 8.97 |  | 7.13 |  | 7.93 |  | 9.94 |  |  |  | 9.3 | [5 empty] | 9.4 | [5 empty] | 8.4 | [5 empty] | 12.4 |  | 10.9 |  | 7.8 |  |  |  | 8.3 |  | 8 |  |  |  | 12.1 |  | x750: 11.7; x754: 6.86; x756: 6.95; x786: 7.73; x794: 7.96; x796: 7.81 | [11 empty] | 14.24 |  | 9 | [5 empty] | 10 | 48 |  | 6.86 |  | 14.24 |  | 9.6933 |  | Sans objet
D | OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.
| ALTMICR | Aluminium total µg/l | ALTMICR | µg/l |  | 44 |  |  |  | 51 |  |  |  | 35 | [5 empty] | 85 |  |  |  | 25 | [7 empty] | 39 | [13 empty] | 83 |  | 81 |  |  |  | 428 |  | 114 |  | 345 |  | 171 | [5 empty] | 71 |  |  |  | 91 | [11 empty] | 120 | [5 empty] | 32 |  |  |  | 35 |  | 79 |  | 38 |  | 124 |  | 134 |  | 63 |  | 74 |  | 165 |  | 41 |  |  |  | 46 |  |  |  | 93 |  | 70 |  | 41 | [19 empty] | x750: 49; x753: <; x754: 10; x756: 102; x786: 198; x794: 107; x796: 13 |  | 11 |  | 340 |  | 110 |  |  |  | 78 |  | 75 |  | 156 | [5 empty] | 68 | 43 | < | 10 |  | 428 |  | 98.4524 |  | Sans objet
| AS | Arsenic | AS | µg/l | < | 2 |  |  | < | 2 |  |  |  | 1.38 |  |  |  |  | < | 2 |  |  | < | 2 | [6 empty] | < | 2 | [12 empty] | < | 2 | < | 2 |  |  |  | 3 | < | 2 | < | 2 | < | 2 |  |  |  |  | < | 2 |  |  | < | 2 | [10 empty] | < | 2 | [5 empty] | 1.86 |  |  | < | 2 | < | 2 | < | 2 | < | 2 | < | 2 | < | 2 |  | 0.97 | < | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 1.87 | < | 2 | [20 empty] | < | x750: 2; x753: <; x754: 2; x755: <; x756: 2; x786: 2; x793: <; x794: 2; x795: <; x796: 2 |  | 1.02 |  |  |  | 1.86 |  |  |  |  | < | 2 | < | 2 |  |  |  |  | < | 2 | 66 |  | 0.97 |  | 3 |  | 1.9463 | <=50 | <=100
| BA | Baryum | BA | mg/l |  | 0.031 |  |  |  | 0.027 |  |  |  | 0.0216 | [5 empty] | 0.029 |  |  |  | 0.03 | [7 empty] | 0.029 | [13 empty] | 0.03 |  | 0.028 |  |  |  | 0.036 |  | 0.028 |  | 0.035 |  | 0.033 | [5 empty] | 0.027 |  |  |  | 0.028 | [11 empty] | 0.035 | [5 empty] | 0.0251 |  |  |  | 0.029 |  | 0.032 |  | 0.029 |  | 0.029 |  | 0.033 |  | 0.028 |  | 0.0287 |  | 0.032 | [5 empty] | 0.029 |  |  |  | 0.0262 |  | 0.029 | [21 empty] | x750: 0.027; x754: 0.028; x756: 0.027; x786: 0.028; x794: 0.032; x796: 0.027 |  | 0.0245 |  |  |  | 0.023 | [5 empty] | 0.028 |  | 0.027 | [5 empty] | 0.027 | 38 | < | 0.0216 |  | 0.036 |  | 0.028845 |  | <=1
| BMG | Bore mg/L | BMG | mg/l |  | 0.016 |  |  |  | 0.013 |  |  |  | 0.0121 | [5 empty] | 0.023 |  |  |  | 0.017 | [7 empty] | 0.016 | [13 empty] | 0.019 |  | 0.017 |  |  |  | 0.015 |  | 0.018 |  | 0.02 |  | 0.016 | [5 empty] | 0.014 |  |  |  | 0.014 | [11 empty] | 0.02 | [5 empty] | 0.0135 |  |  |  | 0.017 |  | 0.025 |  | 0.014 |  | 0.014 |  | 0.017 |  | 0.018 |  | 0.0169 |  | 0.015 | [5 empty] | 0.015 |  |  |  | 0.0182 |  | 0.02 | [21 empty] | x750: 0.015; x754: 0.015; x756: 0.013; x786: 0.015; x794: 0.02; x796: 0.015 |  | 0.0153 |  |  |  | 0.0156 | [5 empty] | 0.015 |  | 0.013 | [5 empty] | 0.013 | 38 | < | 0.0121 |  | 0.025 |  | 0.016279 | <=1
| CD | Cadmium | CD | µg/l | < | 1 |  |  | < | 1 |  |  | < | 0.01 |  |  |  |  | < | 1 |  |  | < | 1 |  |  | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 1 |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01 |  |  | < | 0.01 | < | 1 | < | 1 |  |  | < | 1 | < | 1 | < | 1 | < | 1 |  |  | < | 0.01 | < | 1 | < | 0.01 | < | 1 | < | 0.01 |  | 0.02 |  |  |  |  | < | 0.01 | < | 1 |  |  |  |  | < | 0.01 |  |  | < | 1 | < | 1 | < | 1 | < | 1 | < | 1 | < | 1 |  | 0.01 | < | 1 |  |  |  |  | < | 1 |  |  | < | 0.01 | < | 1 |  |  |  |  | < | 0.01 |  | 0.01 | < | 0.01 |  |  |  | 0.01 | < | 0.01 |  |  |  |  | < | [47 empty] | < | 0.01 |  |  | < | 0.01 |  |  |  |  | < | 1 | < | 1 |  |  |  |  | < | 1 | 99 | < | 0.01 |  | 1 |  | 0.60792 | <=1 | <=5 | bar: x750; x753 to x796
| CRT | Chrome total | CRT | µg/l | < | 5 |  |  | < | 5 |  |  |  | 0.16 |  |  |  |  | < | 5 |  |  | < | 5 | [6 empty] | < | 5 | [12 empty] | < | 5 | < | 5 |  |  | < | 5 | < | 5 |  | 14 | < | 5 |  |  |  |  | < | 5 |  |  | < | 5 | [10 empty] | < | 5 |  |  |  |  | < | 0.05 |  |  | < | 5 | < | 5 | < | 5 | < | 5 | < | 5 | < | 5 |  | 0.23 | < | 5 |  |  |  |  | < | 5 |  |  |  | 0.18 | < | 5 | [20 empty] | < | x750: 5; x753: <; x754: 5; x755: <; x756: 5; x785: <; x786: 5; x793: <; x794: 5; x795: <; x796: 5 | < | 0.05 |  |  | < | 0.05 |  |  |  |  | < | 5 | < | 5 |  |  |  |  | < | 5 | 71 | < | 0.05 |  | 14 |  | 4.4663 |  | <=50
| CU | Cuivre | CU | mg/l | < | 0.01 |  |  | < | 0.01 |  |  |  | 0.003 | [5 empty] | 0.57 |  |  |  | 0.019 |  |  |  | 0.0009 |  | 0.0012 | < | 0.01 |  | 0.0015 | [5 empty] | 0.0014 |  |  |  | 0.0016 | < | 0.01 | < | 0.01 |  |  | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.093 | < | 0.01 |  |  |  | 0.0012 | < | 0.01 |  | 0.0012 | < | 0.01 |  | 0.0014 |  | 0.0019 | [5 empty] | 0.009 | < | 0.01 | [5 empty] | 0.0007 |  |  | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.0026 | < | 0.01 |  |  |  |  | < | 0.01 |  |  |  | 0.0049 | < | 0.01 | [5 empty] | 0.0007 |  | 0.0012 |  | 0.0013 |  |  |  | 0.0015 |  | 0.0011 |  |  |  |  | < | x750: 0.01; x753: <; x754: 0.01; x755: <; x756: 0.01; x785: <; x786: 0.01; x793: <; x794: 0.01; x795: <; x796: 0.01 |  | 0.0021 |  |  |  | 0.003 |  |  |  |  | < | 0.01 | < | 0.01 |  |  |  |  | < | 0.01 | 81 | < | 0.0007 |  | 0.57 |  | 0.019158 | <=1
| CYANT | Cyanures totaux | CYANT | µg/l CN | < | 10 |  |  | < | 10 |  |  | < | 10 |  |  |  |  | < | 10 |  |  | < | 10 | [6 empty] | < | 10 | [12 empty] | < | 10 | < | 10 |  |  | < | 10 | < | 10 | < | 10 | < | 10 |  |  |  |  | < | 10 |  |  | < | 10 | [10 empty] | < | 10 |  |  |  |  | < | 10 |  |  | < | 10 | < | 10 | < | 10 | < | 10 | < | 10 | < | 10 | < | 10 | < | 10 |  |  |  |  | < | 10 |  |  | < | 10 | < | 10 | [20 empty] | < | x750: 10; x753: <; x754: 10; x755: <; x756: 10; x785: <; x786: 10; x793: <; x794: 10; x795: <; x796: 10 | < | 10 |  |  | < | 10 |  |  |  |  | < | 10 | < | 10 |  |  |  |  | < | 10 | 75 | < | 10 | < | 10 | < | 10 |  | <=50
| FMG | Fluorures mg/L | FMG | mg/l |  | 0.08 |  |  |  | 0.09 |  |  | < | 0.1 | [5 empty] | 0.08 |  |  |  | 0.08 | [7 empty] | 0.1 | [13 empty] | 0.1 |  | 0.09 |  |  | < | 0.05 |  | 0.1 |  | 0.09 |  | 0.07 | [5 empty] | 0.08 |  |  |  | 0.09 | [11 empty] | 0.06 |  |  |  |  | < | 0.1 |  |  |  | 0.07 |  | 0.09 |  | 0.07 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.09 | < | 0.1 |  | 0.09 | [5 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.08 |  | 0.1 | [21 empty] | x750: 0.09; x754: 0.06; x756: 0.09; x786: 0.1; x794: 0.1; x796: 0.07 | < | 0.1 |  |  |  | 0.09 | [5 empty] | 0.09 |  | 0.08 | [5 empty] | 0.07 | 43 | < | 0.05 | < | 0.1 | < | 0.086579 | 700 à 1700
| HG | Mercure | HG | µg/l | < | 0.01 |  |  | < | 0.01 |  |  | < | 0.01 |  |  |  |  | < | 0.01 |  |  | < | 0.01 |  |  | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  |  |  |  | < | 0.01 |  |  | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  |  | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  |  | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  |  |  |  | < | 0.01 | < | 0.01 |  |  |  |  | < | 0.01 |  |  | < | 0.5 | < | 0.5 | < | 0.5 | < | 0.5 | < | 0.5 | < | 0.5 | < | 0.01 | < | 0.01 |  |  |  |  | < | 0.01 |  |  | < | 0.01 | < | 0.01 |  |  |  |  | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  |  | < | 0.01 | < | 0.01 |  |  |  |  | < | x750: 0.5; x753: <; x754: 0.5; x755: <; x756: 0.5; x785: <; x786: 0.5; x793: <; x794: 0.5; x795: <; x796: 0.5 | < | 0.01 |  |  | < | 0.01 |  |  |  |  | < | 0.01 | < | 0.01 |  |  |  |  | < | 0.01 | 105 | < | 0.01 | < | 0.5 | < | 0.12094 | <=0,5 | <=1
| NI | Nickel | NI | µg/l | < | 5 |  |  | < | 5 |  |  |  | 0.6 |  |  | < | 5 | < | 5 |  |  | < | 5 | [6 empty] | < | 5 | [8 empty] | < | 5 |  |  | < | 5 | < | 5 | < | 5 | < | 5 | < | 5 | < | 5 | < | 5 |  |  |  |  | < | 5 |  |  | < | 5 |  |  |  |  | < | 5 |  |  |  |  | < | 5 |  |  |  |  | < | 0.2 |  |  | < | 5 | < | 5 | < | 5 | < | 5 | < | 5 | < | 5 |  | 0.6 | < | 5 |  |  |  |  | < | 5 |  |  |  | 0.6 | < | 5 | [20 empty] | < | x750: 5; x753: <; x754: 5; x755: <; x756: 5; x785: <; x786: 5; x793: <; x794: 5; x795: <; x796: 5 |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  | < | 5 | < | 5 |  |  | < | 5 | < | 5 | 80 |  | 0.2 |  | 5 |  | 4.3698
| PB | Plomb | PB | µg/l | < | 2 |  |  | < | 2 |  |  |  | 0.2 |  |  | < | 2 | < | 2 |  |  |  | 2 | [6 empty] | < | 2 | [8 empty] | < | 2 |  |  | < | 2 | < | 2 | < | 2 |  | 3 | < | 2 | < | 2 | < | 2 |  |  |  |  | < | 2 |  |  | < | 2 |  |  |  |  | < | 2 |  |  |  |  | < | 2 | [5 empty] | 0.3 |  |  | < | 2 | < | 2 | < | 2 | < | 2 | < | 2 | < | 2 |  | 0.3 | < | 2 |  |  |  |  | < | 2 |  |  |  | 0.3 | < | 2 | [20 empty] | < | x750: 2; x753: <; x754: 2; x755: <; x756: 2; x785: <; x786: 2; x793: <; x794: 2; x795: <; x796: 2 | < | 0.1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | < | 2 | < | 2 |  |  | < | 2 | < | 2 | 78 | < | 0.1 |  | 3 |  | 1.7837 |  | <=50
| SE | Sélénium | SE | µg/l | < | 2 |  |  | < | 2 |  |  | < | 0.5 |  |  |  |  | < | 2 |  |  | < | 2 | [6 empty] | < | 2 | [12 empty] | < | 2 | < | 2 |  |  | < | 2 | < | 2 | < | 2 | < | 2 |  |  |  |  | < | 2 |  |  | < | 2 | [10 empty] | < | 2 |  |  |  |  | < | 0.5 |  |  | < | 2 | < | 2 | < | 2 | < | 2 | < | 2 | < | 2 | < | 0.5 | < | 2 |  |  |  |  | < | 2 |  |  | < | 0.5 | < | 2 | [20 empty] | < | x750: 2; x753: <; x754: 2; x755: <; x756: 2; x785: <; x786: 2; x793: <; x794: 2; x795: <; x796: 2 | < | 0.5 |  |  | < | 0.5 |  |  |  |  | < | 2 | < | 2 |  |  |  |  | < | 2 | 75 | < | 0.5 | < | 2 | < | 1.7632 |  | <=10
| ZN | Zinc | ZN | mg/l | < | 0.01 |  |  | < | 0.01 |  |  |  | 0.0069 |  |  |  |  | < | 0.01 |  |  |  | 0.032 |  | 0.0018 | [5 empty] | 0.015 | [5 empty] | 0.0015 | [7 empty] | 0.015 | < | 0.01 |  |  |  | 0.012 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.0024 |  |  | < | 0.01 |  |  |  | 0.019 | [7 empty] | 0.0055 |  |  | < | 0.01 | [5 empty] | 0.0034 |  |  | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.0042 | < | 0.01 |  |  |  |  | < | 0.01 |  |  |  | 0.0053 | < | 0.01 |  |  |  | 0.0042 | [7 empty] | 0.002 | [8 empty] | < | x750: 0.01; x753: <; x754: 0.01; x755: <; x756: 0.01; x785: <; x786: 0.01; x793: <; x794: 0.01; x795: <; x796: 0.01 |  | 0.0062 |  |  |  | 0.0086 |  |  |  |  | < | 0.01 |  | 0.053 |  |  |  |  | < | 0.01 | 69 | < | 0.0015 |  | 0.053 |  | 0.010409 | <=1 | <=5
E | PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE
| ACTITR | Activité Tritium (3H) | ACTITR | Bq/l | [26 empty] | < | 10 | [13 empty] | 11 |  |  |  |  | < | 9 | [10 empty] | < | 9 | [73 empty] | x751: <; x752: 7.4; x757: <; x758: 8; x778: 14.9; x792: 14.3 | [12 empty] | < | 9 | [6 empty] | 15 |  | 7.4 |  | 14.9 |  | 10.2889 | <100 (sur eau potable)
| DTI | Dose totale indicative | DTI | mSv/an | [133 empty] | x757: <; x758: 0.1; x777: <; x778: 0.1 | [20 empty] | 4 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | <0,1 (sur eau potable)
F | PESTICIDES DIVERS
| AMPA | AMPA | AMPA | µg/l |  | 0.083 |  |  |  | 0.12 | < | 0.02 |  | 0.13 |  | 0.297 |  |  |  | 0.149 |  |  |  | 0.089 |  |  |  | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.208 |  | 0.15 |  | 0.244 |  |  |  | 0.26 |  |  |  | 0.28 |  | 0.343 |  | 0.127 |  |  |  | 0.17 |  | 0.45 |  | 0.196 |  | 0.079 |  |  |  | 0.061 |  | 0.13 | < | 0.02 |  | 0.208 |  | 0.17 |  | 0.23 | [5 empty] | 0.13 |  | 0.116 |  | 0.13 |  |  |  | 0.16 |  | 0.21 |  | 0.103 |  | 0.204 | < | 0.05 |  | 0.405 |  | 0.404 |  | 0.373 |  | 0.069 |  | 0.146 | < | 0.02 |  |  |  | 0.187 |  |  |  | 0.23 |  | 0.339 |  | 0.3 |  |  |  | 0.074 |  | 0.11 |  | 0.15 |  |  |  | 0.17 |  | 0.29 |  |  |  | 0.052 |  | x750: 0.111; x754: 0.2; x756: 0.201; x786: 0.434; x794: 0.33; x796: 0.167 |  | 0.07 |  | 0.14 |  | 0.21 |  |  |  | 0.28 | < | 0.02 |  | 0.162 |  | 0.19 |  |  |  | 0.243 | 69 | < | 0.02 |  | 0.45 |  | 0.18178 |  | <=2
| GFST | Glufosinate | GFST | µg/l | < | 0.02 |  |  | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 |  |  | < | 0.02 |  |  | < | 0.02 |  |  | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 |  |  | < | 0.02 |  |  | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 |  |  | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 |  |  | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 |  |  |  |  | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 |  |  | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 |  |  | < | 0.02 |  |  | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 |  |  | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 |  |  | < | 0.02 | < | 0.02 |  |  | < | 0.02 | < | x750: 0.02; x753: <; x754: 0.02; x755: <; x756: 0.02; x785: <; x786: 0.02; x793: <; x794: 0.02; x795: <; x796: 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 |  |  | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 |  |  | < | 0.02 | 127 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 |  | <=2
| GPST | Glyphosate | GPST | µg/l | < | 0.03 |  |  | < | 0.03 |  | 0.042 | < | 0.02 | < | 0.03 |  |  | < | 0.03 |  |  |  | 0.083 |  |  | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.03 | < | 0.02 | < | 0.03 |  |  | < | 0.02 |  |  | < | 0.02 | < | 0.03 |  | 0.049 |  |  | < | 0.03 | < | 0.03 | < | 0.03 | < | 0.03 |  |  | < | 0.02 | < | 0.03 | < | 0.02 | < | 0.03 | < | 0.02 | < | 0.02 |  |  |  |  | < | 0.02 | < | 0.03 | < | 0.02 |  |  | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.03 | < | 0.03 | < | 0.03 | < | 0.03 | < | 0.03 | < | 0.03 | < | 0.02 | < | 0.03 | < | 0.02 |  |  | < | 0.03 |  |  | < | 0.02 | < | 0.03 | < | 0.02 |  |  | < | 0.02 | < | 0.02 |  | 0.026 |  |  | < | 0.02 | < | 0.02 |  |  | < | 0.02 | < | x750: 0.03; x753: <; x754: 0.03; x755: <; x756: 0.03; x785: <; x786: 0.03; x793: <; x794: 0.03; x795: <; x796: 0.03 |  | 0.053 | < | 0.02 | < | 0.02 |  |  | < | 0.02 | < | 0.03 | < | 0.03 | < | 0.03 |  |  | < | 0.03 | 122 | < | 0.02 |  | 0.083 |  | 0.027547 |  | <=2
| PESTOT | Total des pesticides analysés | PESTOT | µg/l |  | 0.083 |  |  |  | 0.155 | [5 empty] | 0.305 |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.18 | [7 empty] | 0.22 |  |  |  | 0.244 | [9 empty] | 0.343 |  | 0.181 |  |  |  | 0.183 |  | 0.45 |  | 0.205 |  | 0.085 | [5 empty] | 0.155 |  |  |  | 0.216 | [11 empty] | 0.141 | [9 empty] | 0.109 |  | 0.215 |  | 0.01 |  | 0.41 |  | 0.404 |  | 0.373 |  |  |  | 0.158 | [5 empty] | 0.187 | [5 empty] | 0.339 | [21 empty] | x750: 0.121; x754: 0.212; x756: 0.208; x786: 0.434; x794: 0.33; x796: 0.175 | [11 empty] | 0.01 |  | 0.162 |  | 0.226 |  |  |  | 0.243 | 35 | < | 0.01 |  | 0.45 |  | 0.21806 |  | <=5
PLASTIFIANTS
| PCB101 | PCB 101 | PCB101 | µg/l |  |  | < | 0.005 | [12 empty] | < | 0.005 | [60 empty] | < | 0.005 |  |  |  |  | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | [10 empty] | < | 0.005 | [24 empty] | < | x750: 0.005; x753: <; x754: 0.005; x755: <; x756: 0.005; x785: <; x786: 0.005; x793: <; x794: 0.005; x795: <; x796: 0.005 | [6 empty] | < | 0.005 | [12 empty] | 34 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 |  | Sans objet
| PCB118 | PCB 118 | PCB118 | µg/l |  |  | < | 0.005 | [12 empty] | < | 0.005 | [60 empty] | < | 0.005 |  |  |  |  | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | [10 empty] | < | 0.005 | [24 empty] | < | x750: 0.01; x753: <; x754: 0.01; x755: <; x756: 0.01; x785: <; x786: 0.01; x793: <; x794: 0.01; x795: <; x796: 0.01 | [6 empty] | < | 0.005 | [12 empty] | 34 | < | 0.005 | < | 0.01 | < | 0.0085294 |  | Sans objet
| PCB138 | PCB 138 | PCB138 | µg/l |  |  | < | 0.001 | [12 empty] | < | 0.001 | [60 empty] | < | 0.001 |  |  |  |  | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | [10 empty] | < | 0.001 | [24 empty] | < | x750: 0.01; x753: <; x754: 0.01; x755: <; x756: 0.01; x785: <; x786: 0.01; x793: <; x794: 0.01; x795: <; x796: 0.01 | [6 empty] | < | 0.001 | [12 empty] | 34 | < | 0.001 | < | 0.01 | < | 0.0073529 |  | Sans objet
| PCB153 | PCB 153 | PCB153 | µg/l |  |  | < | 0.001 | [12 empty] | < | 0.001 | [60 empty] | < | 0.001 |  |  |  |  | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | [10 empty] | < | 0.001 | [24 empty] | < | x750: 0.01; x753: <; x754: 0.01; x755: <; x756: 0.01; x785: <; x786: 0.01; x793: <; x794: 0.01; x795: <; x796: 0.01 | [6 empty] | < | 0.001 | [12 empty] | 34 | < | 0.001 | < | 0.01 | < | 0.0073529 |  | Sans objet
| PCB180 | PCB 180 | PCB180 | µg/l |  |  | < | 0.001 | [12 empty] | < | 0.001 | [60 empty] | < | 0.001 |  |  |  |  | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | [10 empty] | < | 0.001 | [24 empty] | < | x750: 0.01; x753: <; x754: 0.01; x755: <; x756: 0.01; x785: <; x786: 0.01; x793: <; x794: 0.01; x795: <; x796: 0.01 | [6 empty] | < | 0.001 | [12 empty] | 34 | < | 0.001 | < | 0.01 | < | 0.0073529 |  | Sans objet
| PCB28 | PCB 28 | PCB28 | µg/l |  |  | < | 0.005 | [12 empty] | < | 0.005 | [60 empty] | < | 0.005 |  |  |  |  | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | [10 empty] | < | 0.005 | [24 empty] | < | x750: 0.005; x753: <; x754: 0.005; x755: <; x756: 0.005; x785: <; x786: 0.005; x793: <; x794: 0.005; x795: <; x796: 0.005 | [6 empty] | < | 0.005 | [12 empty] | 34 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 |  | Sans objet
| PCB52 | PCB 52 | PCB52 | µg/l |  |  | < | 0.01 | [12 empty] | < | 0.01 | [60 empty] | < | 0.01 |  |  |  |  | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | [10 empty] | < | 0.01 | [24 empty] | < | x750: 0.005; x753: <; x754: 0.005; x755: <; x756: 0.005; x785: <; x786: 0.005; x793: <; x794: 0.005; x795: <; x796: 0.005 | [6 empty] | < | 0.01 | [12 empty] | 34 | < | 0.005 | < | 0.01 | < | 0.0064706 |  | Sans objet
| STEROIDES | STEROIDES
| OESTR01 | 17a-estradiol | OESTR01 | ng/l | [133 empty] | x751: <; x752: 500; x757: <; x758: 500; x777: <; x778: 500; x791: <; x792: 500 | [20 empty] | 8 | < | 500 | < | 500 | < | 500 |  | Sans objet
| OESTR02 | 17b-estradiol | OESTR02 | ng/l | [133 empty] | x751: <; x752: 500; x757: <; x758: 500; x777: <; x778: 500; x791: <; x792: 500 | [20 empty] | 8 | < | 500 | < | 500 | < | 500 |  | Sans objet
SUBST. MEDICAMENTEUSES ET PHARMACE.
| ANALG01 | Diclofenac | ANALG01 | ng/l | [133 empty] | x751: <; x752: 10; x757: <; x758: 10; x777: <; x778: 10; x791: <; x792: 10 | [20 empty] | 8 | < | 10 | < | 10 | < | 10 |  | Sans objet
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES
| DETAMG | Agents de surface (bleu méth.) mg/L | DETAMG | mg/l | < | 0.05 |  |  | < | 0.05 |  |  | < | 0.05 |  |  |  |  | < | 0.05 |  |  | < | 0.05 | < | 0.05 |  |  |  |  | < | 0.05 |  |  |  |  | < | 0.05 | [6 empty] | < | 0.05 | < | 0.05 |  |  | < | 0.05 | < | 0.05 | < | 0.05 | < | 0.05 | < | 0.05 |  |  | < | 0.05 |  |  | < | 0.05 | [6 empty] | < | 0.05 |  |  | < | 0.05 |  |  |  |  | < | 0.05 |  |  | < | 0.05 | < | 0.05 | < | 0.05 | < | 0.05 | < | 0.05 | < | 0.05 | < | 0.05 | < | 0.05 |  |  |  |  | < | 0.05 |  |  | < | 0.05 | < | 0.05 |  |  | < | 0.05 | [6 empty] | < | 0.05 |  |  |  |  | < | 0.05 |  |  | < | x750: 0.05; x753: <; x754: 0.05; x755: <; x756: 0.05; x785: <; x786: 0.05; x793: <; x794: 0.05; x795: <; x796: 0.05 | < | 0.05 |  |  | < | 0.05 |  |  |  |  | < | 0.05 | < | 0.05 |  |  |  |  | < | 0.05 | 89 | < | 0.05 | < | 0.05 | < | 0.05 | <=0,5
| HYDISSO | Hydrocarbures dissous ou émulsionés | HYDISSO | mg/l | < | 0.1 |  |  | < | 0.1 |  |  | < | 0.1 |  |  |  |  | < | 0.1 |  |  | < | 0.1 | < | 0.1 |  |  |  |  | < | 0.1 |  |  |  |  | < | 0.1 | [6 empty] | < | 0.1 | < | 0.1 |  |  | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 |  |  | < | 0.1 |  |  | < | 0.1 | [6 empty] | < | 0.1 |  |  | < | 0.1 |  |  |  |  | < | 0.1 |  |  | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 |  |  |  |  | < | 0.1 |  |  | < | 0.1 | < | 0.1 |  |  | < | 0.1 | [6 empty] | < | 0.1 |  |  |  |  | < | 0.1 |  |  | < | x750: 0.1; x753: <; x754: 0.1; x755: <; x756: 0.1; x785: <; x786: 0.1; x793: <; x794: 0.1; x795: <; x796: 0.1 | < | 0.1 |  |  | < | 0.1 |  |  |  |  | < | 0.1 | < | 0.1 |  |  |  |  | < | 0.1 | 89 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 |  | <=1
| IPHENMG | Phénols (indice phénol C6H5OH) mg/L | IPHENMG | mg/l | < | 0.01 |  |  | < | 0.01 |  |  | < | 0.01 |  |  |  |  | < | 0.01 |  |  | < | 0.01 | < | 0.01 |  |  |  |  | < | 0.01 |  |  |  |  | < | 0.01 | [6 empty] | < | 0.01 | < | 0.01 |  |  | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  |  | < | 0.01 |  |  | < | 0.01 | [6 empty] | < | 0.01 |  |  | < | 0.01 |  |  |  |  | < | 0.01 |  |  | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  |  |  |  | < | 0.01 |  |  | < | 0.01 | < | 0.01 |  |  | < | 0.01 | [6 empty] | < | 0.01 |  |  |  |  | < | 0.01 |  |  | < | x750: 0.01; x753: <; x754: 0.01; x755: <; x756: 0.01; x785: <; x786: 0.01; x793: <; x794: 0.01; x795: <; x796: 0.01 | < | 0.01 |  |  | < | 0.01 |  |  |  |  | < | 0.01 | < | 0.01 |  |  |  |  | < | 0.01 | 89 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | <=0,01 | <=0,1
Légende :
Paramètre aux résultats largement conformes aux limites "eaux brutes à potabiliser" de l'arrêté du 11/01/2007
Paramètre intéressant à fournir, mais sans limite de qualité précisée dans l'arrêté du 11/01/2007
Paramètre pouvant dépasser les limites "eaux brutes à potabiliser" de l'arrêté du 11/01/2007